**Процедура закупки № 2025-1223442**

|  |  |
| --- | --- |
| **Иной вид процедуры закупки: "Упрощенная процедура закупки"** | |
| **Общая информация** | |
| Отрасль | Энергетика > Другое |
| Краткое описание предмета закупки | Преобразователи, газоанализаторы |
| **Сведения о заказчике, организаторе** | |
| Закупка проводится | организатором |
| Полное наименование **организатора**, место нахождения организации, УНП | Открытое акционерное общество "БелЭнергоСнабКомплект" Республика Беларусь, г. Минск, 220030, ул. К. Маркса, 14А/2 100104659 |
| Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников **организатора** | Баранова Марина Михайловна  +375172182060  +375173654040  info@besk.by |
| Размер оплаты услуг организатора | - |
| Полное наименование **заказчика**, место нахождения организации, УНП | РУП "Гродноэнерго" г. Гродно, пр-т. Космонавтов, 64 УНП: 500036458 |
| Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников **заказчика** | Полевой Марк Иосифович, тел.8-0152-79-25-66. |
| **Основная информация по процедуре закупки** | |
| Дата размещения приглашения | 13.03.2025 |
| Дата и время окончания приема предложений | 24.03.2025 14:00 |
| Общая ориентировочная стоимость закупки | 191 028.23 BYN |
| Требования к составу участников | Участником упрощенной процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным организатором в документах о закупке. Поставщики, предлагающие импортные товары, допускаются к участию в процедуре закупки в случае, если для участия в процедуре предоставлено (учитывается цена, сформированная по результатам переговоров о снижении цен): -менее двух предложений, содержащих информацию о поставке товара, происходящего из Республики Беларусь либо государств, товары из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, и соответствующих требованиям документации о закупке; -два и более предложений, содержащих информацию о поставке товара, происходящего из республики Беларусь либо государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами республики Беларусь, и соответствующих требованиям документации о закупке. При этом цена предложения поставщика, предложившего импортный товар и соответствующего требованиям документации о закупке, ниже цен предложений таких участников. |
| Квалификационные требования |  |
| Иные сведения |  |
| Сроки, место и порядок предоставления конкурсных документов | Документы по упрощенной процедуре закупки размещаются в открытом доступе в ИС "Тендеры" в разделе "Документы". |
| Место и порядок представления конкурсных предложений | 220030, г.Минск, ул.К.Маркса, д. 14А/2  Конечный срок подачи: 24.03.25 14.00 В соответствии с порядком, изложенным в документах по упрощённой процедуре закупки. |
| **Лоты** | |
| Начало формы   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ лота** | **Предмет закупки** | **Количество, Cтоимость** | **Статус** | | 1 | Преобразователь давления измерительный АИР-10ExH-Ди, 0-60 кПа, модель 1130, В02, НГ-06, М-20, 12N, t0550, GSP, 4-20 мА, IP65  (или аналоги) | 4 шт., 5 160  BYN | Подача предложений | |  |  | **Срок поставки** | c 01.05.2025 по 31.07.2025 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | г. Гродно, Скидельское шоссе, 18 | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 26.51.52 | | | 2 | Преобразователь измерительный давления (интеллектуальн.) APC- 2000  (или аналоги) | 14 шт., 65 394  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.05.2025 по 31.07.2025 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | г. Гродно, Скидельское шоссе, 18 | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 26.51.52 | | | 3 | Термопреобразователь сопротивления глубинный 50П-В-х4-П-(от 0 до +300)-1000/10-ПШ.120.М20х1,5  (или аналоги) | 6 шт., 1 800.48  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.05.2025 по 31.07.2025 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | г. Гродно, Скидельское шоссе, 18 | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 26.51.52 | | | 4 | Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-Pt100  (или аналоги) | 2 шт., 306.48  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.05.2025 по 31.07.2025 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | г. Гродно, Скидельское шоссе, 18 | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 26.51.52 | | | 5 | Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-Pt100-В-х4-П-200-6-Пш-80-8-М20\*1,5-Д (или аналоги) | 16 шт., 10 400.64  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.05.2025 по 31.07.2025 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | г. Гродно, Скидельское шоссе, 18 | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 26.51.52 | | | 6 | Преобразователь измерительный ПИ-001-ПС/Е-(4-20) мА-Pt100(От 0 до +200)  (или аналоги) | 1 шт., 205  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.05.2025 по 31.07.2025 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | г. Гродно, Скидельское шоссе, 18 | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 26.51.52 | | | 7 | Преобразователь тероэлектрический КТХА-02.01-0-50-к2-И2-С321-6-16000/2х2000. Дополнительно к комплекту штуцер передвижной ЮНКЖ 031.20-6-С10  (или аналоги) | 22 шт., 19 632.80  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.05.2025 по 31.07.2025 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | г. Гродно, Скидельское шоссе, 18 | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 26.51.52 | | | 8 | Термопреобразователь сопротивления глубинный ТС-Б-50П-В-х4-П-(от 0 до +400)-100/8-ПШ.120.М20х1,5-Д-МГIP68 (или аналоги) | 1 шт., 217.62  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.05.2025 по 31.07.2025 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | г. Гродно, Скидельское шоссе, 18 | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 26.51.52 | | | 9 | Термопреобразователь сопротивления глубинный ТС-Б-50П-В-х4-П-(от 0 до +550)-200/10-(60/8)-ПШ.120.М20х1,5-ДМГ-IP68 (или аналоги) | 1 шт., 229.15  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.05.2025 по 31.07.2025 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | г. Гродно, Скидельское шоссе, 18 | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 26.51.52 | | | 10 | Термопреобразователь сопротивления глубинный ТС-Б-50П-В-х4-П-(от 0 до +550)-250/10-(60/8)-ПШ.120.М20х1,5-ДМГ-IP68 (или аналоги) | 1 шт., 231.39  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.05.2025 по 31.07.2025 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | г. Гродно, Скидельское шоссе, 18 | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 26.51.52 | | | 11 | Термопреобразователь сопротивления глубинный ТСПТ-101-025-2хPt100-А4-С10-10-100 (или аналоги) | 1 шт., 221.71  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.05.2025 по 31.07.2025 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | г. Гродно, Скидельское шоссе, 18 | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 26.51.52 | | | 12 | Газоанализатор Ultramat 23, артикул 7MB2338-0BJ00-3NW1. (или аналоги) | 1 шт., 63 419.40  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.05.2025 по 30.11.2025 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | г. Гродно, Скидельское шоссе, 18 | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 26.51.53 | | | 13 | Газоанализатор АНКАТ-7664 Микро (или аналоги) | 3 шт., 23 809.56  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.05.2025 по 24.11.2025 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | г. Гродно, Скидельское шоссе, 18 | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 26.51.53 | |   Конец формы | |
| **Конкурсные документы** | |
|  | dokumenty(1741871734).doc |
|  | dokumenty(1741871738).pdf |
|  | prilozhenie-12(1741871742).pdf |
|  | prilozhenie-13(1741871746).pdf |
|  | prilozhenie-18(1741871750).doc |
|  | prilozhenie-19(1741871775).pdf |
|  | prilozheniya-1-11(1741871779).pdf |
|  | prilozheniya-1415(1741871783).pdf |
|  | prilozheniya-1617(1741871786).pdf |
| **События в хронологическом порядке** | |
| 13.03.2025  16:19:40 | **Размещение приглашения к участию в процедуре закупки** |